■ 건축위원회 심의기준 [별지 제2호서식]
건축위원회 심의 주요결과
• [ ]에는 해당하는 곳에 ‘○’표시를 합니다.
운영기관	강원특별자치도 속초시			심의일자	2023년 10월 24일
건축종별	[√] 신축, [ ] 증축, [ ] 대수선, [ ] 기타
건축주	성명(법인명) 코리아신탁 주식회사
대지현황	대지위치 속초시 중앙동 478-19번지 일원
	지번		관련지번
	대지면적 8,093㎡		용도지역(지구, 구역) 일반상업지역
건축물현황	건축면적 5,509.0552㎡		건폐율 68.07%			층수 지하 : 5층/ 지상 : 43층
	주용도 공동주택(아파트), 업무시설(오피스텔), 근린생활시설		구조 철근콘크리트조			건축물 동수 주 4동
	최고높이 135.60m		용적률 798.07%			연면적 합계 100,944.4504㎡
심의내용	구 분	주요 심의결과
	( 건축 )분야	101동 음영지역 해소를 위해 주동 배치계획 등 재검토 필요
	( 교통 )분야	주차 수요 적정성 검토 및 주차대수 추가 확보 필요
	( )분야
	( )분야
심의결과	[ ] 원안 의결 [ ] 조건부 의결 [√] 재검토 의결 [ ] 부결
	※ 작성기준(건축위원회 심의기준 9.3 관련) • 원안 의결 : 상정안건에 대하여 수정없이 원안대로 의결 • 조건부 의결 : 상정안건에 별도의 내용을 부가하거나 제외하는 등의 일부 조건을 부여하여 건축사가 반영하도록 하는 의결 • 재검토 의결 : 상정안건을 다시 검토 보완하여 추후 위원회에서 다시 심의토록 의결 • 부결 : 상정안건이 건축법령 등에 위반되거나 심의요건이 불충분하여 부결시키기로 의결 (단,「건축위원회 심의기준」2.3 가목에서 라목까지 사유에 해당하여야 함)
210㎜×297㎜[백상지 80g/㎡]