2011년 09월 노후지역 수도꼭지 수질검사 결과

(단위 :㎎/ℓ)

검 사 항 목	수 질 기 준	검 사 결 과			비고
		영랑동 147-52 (속초정수장)	설악동 246 (설악정수장)	신흥1길52 (학사평정수장)
1.일반세균	100CFU/㎖	불검출	불검출	불검출
2.분원성대장균군	불검출/100㎖	불검출	불검출	불검출
3.암모니아성질소	0.5㎎/ℓ	0.00	0.00	0.00
4.염소이온	250㎎/ℓ	7	6	4
5.아연	3㎎/ℓ	0.039	0.010	0.016
6.동	1㎎/ℓ	불검출	불검출	불검출
7.철	0.3㎎/ℓ	불검출	불검출	불검출
8.망간	0.05㎎/ℓ	불검출	0.012	0.010
9.유리잔류염소	4.0이하	0.4	0.3	0.3
10.총대장균군	불검출/100㎖	불검출	불검출	불검출
판 정	먹는물 수질기준 적합