〔별표 2〕저황유 공급 및 사용지역(제5조제1항 관련)

가. 경  유 (황 함유기준 0.1%이하) : 전국

비고 : 경유 외에 석유 및 석유대체연료 사업법 관계규정의 등유1호(보일러 등유), 부생연료유 1호(등유형)나 폐기물관리법 관계규정에 의거 고온열분해방법 또는 감압증류방법으로 재생처리 한 정제연료유를 사용할 수 있다.

나. 중  유

(1) 1.0% 이하 중유 공급․사용지역 : 0.5% 및 0.3% 이하 중유 공급․사용지역을 제외한 전국

비고 : 저황유의 사용자는 시행시기로부터 1월 이내에 상기 표에 적합한 연료로 교체하여야 한다.

(2) 0.5%이하 중유(LSWR 포함) 공급․사용지역<개정 2007.11.29>

구분		현행 0.5% 사용지역	기준적용 시점(0.5%)
			2009.1.1 적용	2010.7.1 적용	2012.1.1 적용
적용대상지역	경기	과천시, 광명시, 안양시, 의왕시, 의정부시, 하남시, 고양시, 남양주시, 광주시, 김포시, 오산시, 이천시, 용인시, 화성시	동두천시,양주시, 파주시	안성시, 여주군, 포천시	가평군, 양평군, 연천군
	강원	원주시, 강릉시, 동해시, 삼척시	-	-	태백시, 홍천군, 횡성군, 영월군, 평창군, 정선군, 철원군, 화천군, 양구군, 인제군, 고성군, 양양군, 속초시
	충북	충주시, 제천시	-	청원군, 증평군, 진천군, 음성군,	보은군, 옥천군, 영동군, 괴산군, 단양군
	충남	서산시, 아산시, 천안시, 당진군	-	공주시, 보령시, 논산시,연기군, 부여군, 서천군, 청양군, 홍성군, 예산군, 태안군	계룡시, 금산군
	전북	전주시	-	정읍시, 남원시, 김제시, 완주군, 임실군, 고창군, 부안군	진안군, 무주군, 장수군, 순창군
	전남	광양시, 나주시, 목포시	-	순천시, 담양군, 곡성군,영암군, 함평군, 완도군	구례군, 고흥군, 보성군, 화순군, 장흥군, 강진군, 해남군, 무안군, 영광군, 장성군, 진도군, 신안군
	경북	경산시, 구미시, 김천시, 경주시, 포항시	-	안동시, 영주시, 영천시,상주시,	문경시, 군위군, 의성군, 청송군, 영양군, 영덕군, 청도군, 고령군, 성주군, 예천군, 봉화군, 울진군, 울릉군, 칠곡군
	경남	창원시, 마산시, 진해시, 진주시, 김해시, 양산시	-	통영시, 사천시, 거제시,함안군	밀양시, 의령군, 창녕군, 고성군, 남해군, 하동군, 산청군, 함양군, 거창군, 합천군
	제주	전지역	-	-	-

비고 : 저황유의 사용자는 시행시기로부터 1월 이내에 상기 표에 적합한 연료로 교체하여야 한다.

(3) 0.3%이하 중유(LSWR 포함) 공급․사용지역<개정 2007.11.29>

구분		현행 0.3%사용지역	기준적용 시점(0.3%)
			2009.1.1 적용	2010.7.1적용	2012.1.1 적용
특별 (광역시)		서울시, 부산시, 대구시, 인천시, 울산시, 광주시, 대전시	-	-	-
적용대상지역	경기	수원시, 안산시, 군포시, 시흥시, 부천시, 성남시, 구리시, 평택시	의정부시, 안양시, 광명시, 고양시, 오산시, 의왕시, 하남시, 용인시, 이천시	과천시, 남양주시, 김포시, 화성시, 광주시	동두천시, 양주시, 파주시
	강원	춘천시	-	원주시, 강릉시	-
	충북	청주시	-	충주시, 제천시	-
	충남	-	천안시	아산시, 서산시, 당진군	-
	전북	군산시, 익산시	전주시	-	-
	전남	여수시	목포시	광양시	-
	경북	-	포항시, 구미시, 경산시, 경주시	김천시	-
	경남	-	창원시, 마산시, 진해시, 김해시, 양산시	진주시	-
	제주	-	제주시, 서귀포시	-	-

비고 : 1. 저황유의 사용자는 시행시기로부터 1월 이내에 상기 표에 적합한 연료로 교체하여야 한다.

2. 0.3% 이하 중유(LSWR 포함)외에 석유 및 석유대체연료 사업법 관계규정의 부생연료유 2호(중유형)를 사용할 수 있다.

3. 서귀포시 남제주 화력발전소는 2013년까지 황함유량 0.5%를 사용하고, 2014.1.1일부터는 황함유량 0.3%를 사용하여야 한다.

다. 폐기물관리법 관계규정에 의거 이온정제방법으로 재생처리 한 정제연료유와 기타 환경부장관이 인정하는 유류에 대한 공급 및 사용지역은 “나. 중유”에 관한 규정을 준용한다.