속초시 정수장 일일항목 수돗물 수질검사 결과

(2021년  8월  8일)

연번	검사항목	수질기준	검 사 결 과
			속초정수장	설악정수장	학사평정수장
1	냄새(Odor)	이취 없을것	없음	없음	없음
2	맛(Taste)	이미 없을것	없음	없음	없음
3	수소이온농도(pH)	5.8 ∼ 8.5	6.9	6.8	6.6
4	색도(Color)	5도 이하	1	1	1
5	탁도(Turbidity)	0.5 NTU 이하	0.05	0.10	0.03
6	유리잔류염소 (Free residual chlorine)	4.0㎎/L 이하	0.56	0.65	0.51