수돗물 안심하고 드세요!!

속초시에는 수돗물 수질검사 뿐만 아니라 수도사업 전반에 대한    자문역할을 담당하는 민간인으로 구성된 『속초시수돗물평가위원회』가 활동하고 있으며,  2015년 5월 실시한 정수장 수질검사 결과, 먹는물 수질기준에 “적합” 함을 알려드립니다.

속초시수돗물평가위원장

수질검사 내역

□ 채수일시 : 2015. 5. 4(월)

□ 검사기관 : 한국환경위생연구원

대 상 시 설	검 사 항 목	검 사 결 과
상 수 원 (3개소) 쌍 천 취수장(착수정) 설 악 취수장(착수정) 학사평 취수원(착수정)	생물학적산소요구량(BOD) 외 5개 항목	수질기준 “좋음” 수질기준 “좋음” 수질기준 “약간좋음”
정 수 장 (3개소) 속 초 정수장 설 악 정수장 학사평 정수장	일반세균 외 57개 항목	먹는물 수질기준 “적합”
수도꼭지 노후관 (3개소)	일반세균 외 9개항목	먹는물 수질기준 “적합”
가정수도꼭지 (20개소)	대장균군 외 3개항목 (자체검사)	먹는물 수질기준 “적합”

※ 기타 자세한 수질검사결과는 속초시청 홈페이지(http://sokcho.gangwon.kr/)에서 확인이  가능하며, 수돗물과 관련하여 궁금한 사항은 속초시상수도사업소(☏633-6313)로 문의하시기 바랍니다.