시 행 자	순번	공 사 명	사 업 위 치	길이(m)	매설물	사업시기
10개기관 (시 4, 유관 6)	24
한국가스공사	1	강원권 주배관 건설공사	삼환아파트 ~ 공급관리소 예정부지(노학동 산10-2)	1,783	가스관 508㎜	5~12월
참빛도시가스 공업	2	금호동 생모리츠APT 인입공사	청학동 행운장모텔 ~ 금호동 과일세상 앞	540	PLP100㎜	4~5월 (1개월)
	3	동명동 595-14번지(원룸) 본관 공사	영랑동 드림주유소 ~ 영랑동 594-14	176	PLP100㎜	4~5월 (25일간)
	4	노학동 신용보증기금연수원 본관 공사	노학동 울산바위주유소 ~ 신용보증기금연수원	409	PLP200㎜	5~7월 (1개월)
	5	교동 럭키APT 공급관 공사	교동 로얄2차APT ~ 그린빌라	280	PE280㎜	9~11월 (20일)
	6	설악대명콘도 본관 공사	한화프라자 삼거리 ~ 오일뱅크 앞(속초시경계)	1,755	PLP200㎜	10~12월 (2개월)
	7	교통택지 공급관 공사	교동택지내 일부	205	PE110㎜	4~12월
	8	조양택지 공급관 공사	조양택지내 일부	215	PE225㎜	4~12월
	9	엑스포택지 본관 공사	엑스포내 일부	200	PLP100㎜	4~12월
한국전력공사 강원본부	10	대포항 간선설치공사	대포항 입구, 외옹치항 방면 진입로	55	ELP 100,175㎜	5월 (10일간)
한국전력공사 속초지점	11	노학동 피엠씨(주) 고압 신규공사	노학동 980-26번지 앞 보도 (초당순두부 인근)	154	PE175㎜	4~5월 (10일간)
	12	도문동 동해고속도로건설 지장전주 이설공사	도문동 1370-3번지 일원 (동해고속도로 현장사무실 앞)	95	ELP175㎜	4~5월 (10일간)
	13	한국도로공사(주~속) 지정전주 이설공사	청대저수지 일대(싸리재길)	160	ELP175㎜ ×2공	4~5월 (10일간)
케이티 속초지점	14	청호대교 통신관로 연결공사	청호대교 인근	201	PVC 50~100㎜	4월 (7일간)
LG유플러스	15	속초국사 인입부 경관 정비공사	청학동 한국전기안전공사 건물 앞 보도	50	2FC100㎜	4~5월 (10일간)
도시디자인과	16	번영로 가로등 설치공사	금강APT ~ 교동삼거리 도서관 ~ 공설운동장 일부	470	ELP54㎜	4~5월
	17	교동로 가로등 설치공사	세란외과 ~ 교동연립 일부	480	ELP54㎜	4~6월
	18	주공5차 APT옆 도로 가로등설치공사	코아루APT입구 일부	100	ELP40㎜	4~5월
재난산림관리과	19	노학1 자연재해위험지구 정비공사	(구)속초소방서 ~ 농협 하나로마트 (엑스포 방면) ~ 청초천	388	PC암거 2.0×1.0m	4~11월
수질환경사업소	20	대포배수구역외 2개소 하수관거 정비공사(대포처리분구)	대포항 일원	1,107	PE이중벽관 200~300㎜	4~12월
	21	대포배수구역외 2개소 하수관거 정비공사(영랑처리분구)	영랑동 일원	4,211	PE이중벽관 200~300㎜	4~12월
	22	대포배수구역외 2개소 하수관거 정비공사(자활처리분구)	노학동 자활촌 일원	822	PE이중벽관 80~200㎜	4~12월
대포항 개발사업소	23	대포항개발 비관리청 어항시설공사(상수도)	영동 LPG 충전소 ~ 대포항 입구	865	내충격수도관 350㎜	4~12월
	24	대포항개발 비관리청 어항시설공사(신호등)	대포항 진입로 ~ 사업지구 M2-1	22	ELP 70,100㎜	4~6월

▣ 2011년 도로굴착사업현황