융자사업별 사업비 적용단가

1. 오수처리시설

용량 (㎥/일)	금액(천원)	용량 (㎥/일)	금액(천원)	용량 (㎥/일)	금액(천원)
1	4,600	12	31,000	23	50,300
2	6,800	13	32,600	24	51,600
3	9,700	14	34,100	25	52,900
4	12,800	15	35,400	26	54,400
5	15,800	16	36,700	27	55,900
6	18,500	17	39,200	28	57,400
7	21,300	18	41,700	29	58,900
8	24,100	19	44,100	30	60,400
9	26,300	20	46,400	35	65,900
10	28,500	21	47,700	40	71,300
11	29,800	22	49,000	50	81,800

※ 오수처리시설 설치단가는 BOD 20㎎/ℓ기준이며, 수변구역용(BOD 10㎎/ℓ)의 경우 설치단가 상향 조정 적용가능(1.5배이내)

※ 물가정보지(‘05.1)에 게재된 오수처리시설 용량별 평균 구매가에 토목공사비(가격의 15%)를 포함하여 산정하였으며 시설용량의 산정은 “건축물의 용도별 오수발생량 및 단독정화조의 처리대상인원 산정방법(환경부고시 제2001-168호)” 기준에 의거 산정

2. 가축분뇨처리시설

(단위 : 천원/㎡)

축 종	돼 지	한․육우	젖 소	닭
				평 사	케이지
단 가	74	30	35	21	34

※ ① 축사면적은 건축법에 의거 허가 또는 신고된 축사면적기준(관리사, 창고면적은 제외)

② 젖소운동장의 비가림시설은 축사면적에 포함되지 않으며 오리․산양 개는 닭 평사, 말․사슴은 한우기준으로 각각 지원

③ 사업비가 축종별 축사㎡단위당 단가를 초과하는 경우 사업자 자부담

④ 위의 축종별 사업비단가 보다 실제 공사단가가 낮을 경우 시공단가를 적용